# IMPIANTI ELETTRICI

# di BONATO MATTEO

PREVENTIVO PER RIPRISTINO PANNELLI SOLARI

presso l'abitazione della sig.ra Baron Margherita

sita in Via S.Rocco n. 48 - Arcugnano (VI)

A seguito del forte temporale del 6 luglio 2019 con grandine, sono intervenuto presso l'abitazione di cui sopra, e ho potuto constatare la rottura dell'impianto solare.

I lavori da eseguire sono:

- uscita urgente e ripristino impianto elettrico con riscontro del mal funzionamento dell'impianto solare;							euro 100,00

- sostituzione di n. 9 tubi in vetro sottovuoto dei pannelli termici posti sul tetto con conseguente necessità di posizionare mezzi/attrezzature adatte per l'intervento in totale sicurezza (barriera protettiva su falda);				euro 1.300,00

- ripristrino copertura tetto con sostituzione di tegole rotte ;	euro 150,00

per un totale iva esclusa euro 1.550,00 ==.

Arcugnano, 30 agosto 2019

BOMALUX impianti elettrici di Bonato Matteo

Via Cenge n.58 – 36057 Arcugnano (VI)

C.F.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243

Tel. e fax 0444/550700 -  E.MAIL bomalux@libero.it