## PELLIZZARI
6898.5926
| RIPRISTINO PUNTI LUCI -PRESE ESTERNE E COMANDI LUCE POST CAPPOTTO : | [5 empty] | 765.878
FORNITURA N.3 NUOVI CORPI ILLUMINANTI
|  |  |  | MATERIALE | 345.878
|  |  |  | LAVORO | 420
1 | N | PLAFONIERA ART 250 54 LED 3K 2200LM |  |  | 46.81 | 46.81 |  |  | 4 | TUBI
2 | N | QUASAR 20 LED-23,2W 3K BI ANTRACITE |  |  | 69 | 138 |  |  | 2 | SCATOLE
50 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 0.14 | 7 |  |  | 2 | GUASTO POMPA
8 | N | SCATOLE 503 |  |  | 0.6 | 4.8 |  |  | 3 | RIPRISTINO LUCI PORTICO
2 | N | SUPPORTI IDEA COMPLETI DI PLACCA IN ACCIAIO |  |  | 18 | 36 |  |  | 2 | SCATOLE
1 | N | SCHUKO IDEA |  |  | 9 | 9 |  |  | 1 | CAVI ESTERNI
1 | N | BIPRESA IDEA |  |  | 4 | 4
1 | N | DEVIATORE IDEA |  |  | 3 | 3 |  |  | 14
35 | MT | FILO 1,5 MM2 |  |  | 0.12 | 4.2 |  |  | 420
1 | N | PULSANTE 1P 10A A TARGHETTA LUM. IDEA |  |  | 13.25 | 13.25
266.06
345.878
| POSA TUBAZIONE E PASSAGGIO CAVI SOTTO CAPPOTTO PER IMPIANTO ALLARME PORTE E FINESTRE | [6 empty] | 675.85
[9 empty] | 12 | TUBI
200 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 0.14 | 28 |  |  | 6 | CAVI
150 | MT | CAVO 4X0,22 |  |  | 0.4 | 60 |  |  | 18
30 | MT | CAVO 2+4X0,22 |  |  | 0.55 | 16.5 |  |  | 540
[6 empty] | 104.5 | 135.85
| PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI SOTTO CAPPOTTO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4 PUNTI | [6 empty] | 183.2 | 4 | TUBI
100 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 0.14 | 14 |  |  | 1.5 | SCOLLEGATO
[6 empty] | 14 | 18.2 |  | 5.5
165
DISTRIBUZIONE IMPIANTO SOTTO TETTO : ALLARME - VIDEOSORVEGLIANZA
| NUOVA LINEA ELETTRICA PRINCIPALE: NUOVO INTERRUTTORE PROTEZIONE GENERALE CONTATORE | [6 empty] | 1168.3198
[9 empty] | 1 | TUBI EST
|  | 1 |  | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 500MA "AS" |  |  | 144.48 | 144.48 | 1 | MISURE
|  | 1 |  | INTERRUTTORE MAGN. 4P 32A 6KA "C" |  |  | 58.98 | 58.98 | 4 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
|  | 100 |  | CAVO BUT.ANTIF.FG16OR16-0,6/1KV 4 X 10 |  |  | 4.9857 | 498.566 | 6
|  | 1 |  | CONTENITORE 420X390 ARE/GTI-Y UNIF. |  |  | 58.22 | 58.22 | 180
760.246
988.3198
| NUOVA CARPENTERIAQUADRO ELETTRICO GENERALE ABITAZIONE | [6 empty] | 814.544
|  | 1 |  | CASSETTA MODULARE 1060X600X200 IP66 |  |  | 235.2 | 235.2 | 7 | MONTAGGIO
|  | 5 |  | PANNELLO 24 MOD.PDMT GUIDA DIN E SUPP. |  |  | 15.3 | 76.5 | 2 | CAVI
|  | 1 |  | MORSETTIERA PROTETTA 4P 100A 4MOD. |  |  | 22.58 | 22.58 | 9
|  | 1 |  | PROTEZIONE SOVRATENS.VPU II 3+1 300V/50K |  |  | 50.84 | 50.84 | 270
|  | 1 |  | INTERRUTTORE SEZIONATORE 4P 63A 240VAC |  |  | 33.76 | 33.76
418.88
544.544
NUOVA DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON PROTEZIONE INTERR.MAGNET.DIFFERENZIALI
| RIPRISTINO IMPIANTI ESTERNI CON PASSAGGIO NUOVI CAVI: LUCI ESTERNE-LINEA POMPA SOMMERSA- | [6 empty] | 1534.0468
LINEA CANCELLO ELETTRICO
[9 empty] | 1 | MISURE
1 | N | ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN96 |  |  | 45 | 45 |  |  | 25 | CAVI
2 |  | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |  |  | 4.1922 | 8.3844 |  |  | 10 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
2 |  | DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1 OSRAM |  |  | 3.0758 | 6.1516 |  |  | 3 | CAVI
15 | MT | CAVO FG7 7X1,5 |  |  | 1.3 | 19.5 |  |  | 39
70 | MT | CAVO FG7 4X1,5 |  |  | 1 | 70 |  |  | 1170
90 | MT | CAVO FG7 3X1,5 |  |  | 0.9 | 81
2 | N | SCATOLE DA ESTERNO 15X12 CON 8 PRESSACAVI E 2 MORSETTI GEL |  |  | 25 | 50
280.036
364.0468
| NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONO CON 3 POSTI INTERNI VIDEO, 1 TARGA ESTERNA VIDEO E NUOVI CAVI | [6 empty] | 1756.754 | 4 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
[9 empty] | 12 | TOLTO IMPIANTO VECCHIO
|  | 1 |  | KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. SBTOP |  |  | 421 | 421 | 4 | COLLEGATO CAVI
|  | 1 |  | VISIERA ANTIPIOGGIA P/PULSANTIERA QUADRA |  |  | 35.08 | 35.08 | 3 | CAVI
|  | 2 |  | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MINI HANDSFREE |  |  | 139 | 278 | 23
|  | 90 | MT | CAVO 2X1 NEOPREME |  |  | 0.65 | 58.5 | 690
|  | 70 | MT | CAVO 2X0,5 BLU |  |  | 0.4 | 28
820.58
1066.754
COLLEGAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA: -CALDAIA POMPA DI CALORE
-DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO
-NUOVALINEA ELETTRICA AL QUADRO GENERALE CON PROTEZIONI
-COLLEGAMENTO MACCHINE INTERNE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
|  | 20 | MT | TUBO D40 DOPPIA PARETE | 1 | 20
20

## PELLIZZARI PREV
DESCRIZIONE LAVORO | [5 empty] | EFFETTIVO | IPOTETICO FUTURO
RIPRISTINO PUNTI LUCI -PRESE ESTERNE E COMANDI LUCE POST CAPPOTTO :
|  | FORNITURA N.3 NUOVI CORPI ILLUMINANTI | [8 empty] | EURO ORA
[10 empty] | 30% | 25
1 | N | PLAFONIERA ART 250 54 LED 3K 2200LM |  |  | 60.853 |  |  | 46.81 | 46.81 |  |  | 4 | TUBI
2 | N | QUASAR 20 LED-23,2W 3K BI ANTRACITE |  |  | 179.4 |  |  | 69 | 138 |  |  | 2 | SCATOLE
50 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 9.1 |  |  | 0.14 | 7 |  |  | 2 | GUASTO POMPA
8 | N | SCATOLE 503 |  |  | 6.24 |  |  | 0.6 | 4.8 |  |  | 3 | RIPRISTINO LUCI PORTICO
2 | N | SUPPORTI IDEA COMPLETI DI PLACCA IN ACCIAIO |  |  | 46.8 |  |  | 18 | 36 |  |  | 2 | SCATOLE
1 | N | SCHUKO IDEA |  |  | 11.7 |  |  | 9 | 9 |  |  | 1 | CAVI ESTERNI
1 | N | BIPRESA IDEA |  |  | 5.2 |  |  | 4 | 4
1 | N | DEVIATORE IDEA |  |  | 3.9 |  |  | 3 | 3 |  |  | 14
35 | MT | FILO 1,5 MM2 |  |  | 5.46 |  |  | 0.12 | 4.2
1 | N | PULSANTE 1P 10A A TARGHETTA LUM. IDEA |  |  | 17.225 |  |  | 13.25 | 13.25
266.06
|  |  |  | MATERIALE | 345.878 |  |  |  | 345.878
|  |  |  | LAVORO ORE 14 | 350
[6 empty] | 695.878 | 250
POSA TUBAZIONE E PASSAGGIO CAVI SOTTO CAPPOTTO PER IMPIANTO ALLARME PORTE E FINESTRE
| DISTRIBUZIONE SOTTO TETTO ALLARME | [10 empty] | 12 | TUBI
200 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 36.4 |  |  | 0.14 | 28 |  |  | 6 | CAVI
150 | MT | CAVO 4X0,22 |  |  | 78 |  |  | 0.4 | 60 |  |  | 18
30 | MT | CAVO 2+4X0,22 |  |  | 21.45 |  |  | 0.55 | 16.5
|  |  |  | MATERIALE | 135.85 |  |  |  | 104.5
|  |  |  | LAVORO ORE 18 | 450 |  |  |  | 135.85
[6 empty] | 585.85 | 300
PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI SOTTO CAPPOTTO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4 PUNTI
| DISTRIBUZIONE SOTTO TETTO VIDEOSORVEGLIANZA | [8 empty] | 18.2 |  | 4 | TUBI
100 | MT | TUBO FLEX IMQ D20 NERO |  |  | 18.2 |  |  | 0.14 | 14 |  |  | 1.5 | SCOLLEGATO
|  |  |  | LAVORO ORE 5,5 | 137.5 |  |  |  | 14 |  |  | 5.5
[6 empty] | 155.7 | 300 |  | 18.2
NUOVA LINEA ELETTRICA PRINCIPALE: NUOVO INTERRUTTORE PROTEZIONE GENERALE CONTATORE
[12 empty] | 1 | TUBI EST
1 | N | BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 500MA "AS" |  |  | 187.824 |  |  |  | 144.48 | 144.48 |  | 1 | MISURE
1 | N | INTERRUTTORE MAGN. 4P 32A 6KA "C" |  |  | 76.674 |  |  |  | 58.98 | 58.98 |  | 4 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
100 | MT | CAVO BUT.ANTIF.FG16OR16-0,6/1KV 4 X 10 |  |  | 648.1358 |  |  |  | 4.9857 | 498.566 |  | 6
1 | N | CONTENITORE 420X390 ARE/GTI-Y UNIF. |  |  | 75.686 |  |  |  | 58.22 | 58.22
|  |  |  | MATERIALE | 988.3198 |  |  |  |  | 760.246
|  |  |  | LAVORO ORE 6 | 150 |  |  |  |  | 988.3198
[6 empty] | 1138.3198 | 200
NUOVA CARPENTERIA QUADRO ELETTRICO GENERALE ABITAZIONE
NUOVA DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON PROTEZIONE INTERR.MAGNET.DIFFERENZIALI
1 | N. | CASSETTA MODULARE 1060X600X200 IP66 |  |  | 305.76 |  |  |  | 235.2 | 235.2 |  | 7 | MONTAGGIO
5 | N. | PANNELLO 24 MOD.PDMT GUIDA DIN E SUPP. |  |  | 99.45 |  |  |  | 15.3 | 76.5 |  | 2 | CAVI
1 | N. | MORSETTIERA PROTETTA 4P 100A 4MOD. |  |  | 29.354 |  |  |  | 22.58 | 22.58 |  | 9
1 | N. | PROTEZIONE SOVRATENS.VPU II 3+1 300V/50K |  |  | 66.092 |  |  |  | 50.84 | 50.84
1 | N. | INTERRUTTORE SEZIONATORE 4P 63A 240VAC |  |  | 43.888 |  |  |  | 33.76 | 33.76
|  |  |  | MATERIALE | 544.544 |  |  |  |  | 418.88
|  |  |  | LAVORO ORE 9 | 225 |  |  |  |  | 544.544
[6 empty] | 769.544 | 800
| PROGETTO IMPIANTO PER 10 KW | [5 empty] | 400
RIPRISTINO IMPIANTI ESTERNI CON PASSAGGIO NUOVI CAVI:
|  | * | LUCI ESTERNE
|  | * | LINEA POMPA SOMMERSA
|  | * | LINEA CANCELLO ELETTRICO
1 | N | ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN96 |  |  | 58.5 |  |  |  | 45 | 45 |  | 1 | MISURE
2 | N | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |  |  | 10.8997 |  |  |  | 4.1922 | 8.3844 |  | 10 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
2 | N | DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1 OSRAM |  |  | 7.9971 |  |  |  | 3.0758 | 6.1516 |  | 3 | CAVI
15 | MT | CAVO FG7 7X1,5 |  |  | 25.35 |  |  |  | 1.3 | 19.5 |  | 14
70 | MT | CAVO FG7 4X1,5 |  |  | 91 |  |  |  | 1 | 70
90 | MT | CAVO FG7 3X1,5 |  |  | 105.3 |  |  |  | 0.9 | 81
2 | N | SCATOLE DA ESTERNO 15X12 CON 8 PRESSACAVI E 2 MORSETTI GEL |  |  | 65 |  |  |  | 25 | 50
|  |  |  | MATERIALE | 364.0468 |  |  |  |  | 280.036
|  |  |  | LAVORO ORE 14 | 350 |  |  |  |  | 364.0468
[6 empty] | 714.0468 | 350
| NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONO CON 3 POSTI INTERNI VIDEO, 1 TARGA ESTERNA VIDEO E NUOVI CAVI | [10 empty] | 4 | PASSAGGIO CAVI ESTERNI
[12 empty] | 12 | TOLTO IMPIANTO VECCHIO
1 | N | KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. SBTOP |  |  | 547.3 |  |  |  | 421 | 421 |  | 4 | COLLEGATO CAVI
1 | N | VISIERA ANTIPIOGGIA P/PULSANTIERA QUADRA |  |  | 45.604 |  |  |  | 35.08 | 35.08 |  | 3 | CAVI
2 | N | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MINI HANDSFREE |  |  | 361.4 |  |  |  | 139 | 278 |  | 23
90 | MT | CAVO 2X1 NEOPREME |  |  | 76.05 |  |  |  | 0.65 | 58.5
70 | MT | CAVO 2X0,5 BLU |  |  | 36.4 |  |  |  | 0.4 | 28
|  |  |  | MATERIALE | 1066.754 |  |  |  |  | 820.58
|  |  |  | LAVORO ORE 23 | 575 |  |  |  |  | 1066.754
[6 empty] | 1641.754 | 250
COLLEGAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA:
| -CALDAIA POMPA DI CALORE |  |  |  | 150
| -DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  | 600
| -NUOVA LINEA ELETTRICA AL QUADRO GENERALE CON PROTEZIONI |  |  |  | 300
| -COLLEGAMENTO MACCHINE INTERNE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO |  |  |  | 350
| - DISTRIBUZIONE SOTTO TETTO |  |  |  | 250
20 | MT | TUBO D40 DOPPIA PARETE |  | 26 |  |  | 1650 |  | 1 | 20
[6 empty] | 26 |  |  |  | 20
|  |  |  | TOTALE |  | 5727.0926 | 4500
|  |  |  | TOTALE |  | 10227.0926