## fotovoltaico
BO.MA.LUX impianti elettrici
di BONATO MATTEO
residenza: Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI)
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208
E.MAIL: bomalux@libero.it
PREVENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO con potenza KW 5.180 (impianto minimo)
| n. 14 | pannelli RECH 370 |  |  | 2394
|  | struttura tetto |  |  | 800
| n. 1 | Quadro CC 2 stringhe |  |  | 380
| n. 4 | batterie litio potenza effettiva disponibile 9.6 kw
| n. 1 | Armadio batterie per 8 posti
| n. 1 | Inverter NRH 5000
| n. 1 | Datalogger controllo carichi |  |  | 7185
|  | cavi - prese - spine solari |  |  | 100
| n. 1 | Quadro CA |  |  | 500
[5 empty] | 11359 | 1703.85
[5 empty] | 13062.85 | 15%
| n. 1 | dichiarazione di conformità |  |  | 300
|  | lavoro - montaggio |  |  | 1500
| n. 1 | documentazione-pratiche GSE |  |  | 1000
e progetto impianto
|  | TOTALE IVA ESCLUSA |  | 15862.85 | 15862.85
|  | + iva 10% |  | 17449.135 | 1586.285
17449.135
Arcugnano, 28 maggio 2022
Dal presente preventivo sono esclusi:
| * | costi allacciamento Enel
| eventuale costo batteria aggiuntiva (1,95 kw) iva compresa |  | 1620
| aggiunta 2 pannelli ogni batteria |  | 510

## per 110
COSTO
BO.MA.LUX impianti elettrici |  |  |  |  | STRUTTURA | 500
di BONATO MATTEO |  |  |  |  | PANNELLI | 2300
residenza: Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI) |  |  |  |  | INVERTER
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243 |  |  |  |  | BATTERIE | 7592 | 14600 | LISTINO
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 |  |  |  |  | ARMADIO
E.MAIL: bomalux@libero.it |  |  |  |  | QUADRO CC | 500
[5 empty] | QUADRO AC | 400
[5 empty] | CAVI | 350
IMPIANTO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | LAVORO | 1500
|  | quantità | prezzo | importo | PROGETTO | 1500
1 | Fornitura e posa di campo fotovoltaico 6 kWp costituito da n. 16 moduli fotovoltaici di potenza nominale 375W di marca REC TWINPEAK 4 SERIES (vedi scheda allegata). |  |  |  | COLONNINA | 1300
|  | 16 | 210 | 3360
2 | Fornitura e posa di n. 1 inverter ENSOLAR GREEN 2 HYBRID INVERTER 5000W completo di energi meter e controllo carichi conessione lan (vedi scheda allegata)
|  | 1 | 3600 | 3600 | TOTALE | 15942 | SENZA IVA | COSTO
3 | Trasporto e movimentazione materiali e componenti. Si considera il cantiere già approntato con presenza di ponteggio, parapetti, linea vita provvisoria, mezzi di accesso e sollevamento. |  |  |  | 30% | 20724.6 | SENZA IVA | A LUI
|  | 1 | 1500 | 1500 |  | 22797.06 | con iva a lui
4 | Fornitura e posa di Sistema di accumulo con n. 5 batterie tipo ENSOLAR a litio LFP PYLONTECH 48V 2,4kWh per totali nominali 12kWh completo di armadio BTP-BC 208BL1H completo di sezionatore portafusibili 100A IP Protection EN60529 IP20 |  |  |  |  | 26610 | 110 con iva
|  | 1 | 10750 | 10750 |  |  | SPESA MASSIMA 110
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
[6 empty] | kw | 14400
5 | Fornitura e posa in opera di struttura in sostegno e ancoraggio dei moduli fotovoltaici di marca Fisher composta da profili di alluminio estruso grezzo, viteria acciaio inox, rivetti di fissaggio in alluminio protetti con guarnizioni in gomma in posa su lamiera grecata gia' presente |  |  |  | 2400 | 6
|  | 1 | 1600 | 1600
6 | Fornitura e posa in opera di Quadri e componenti elettrici DC e AC forniti da lato DC da interrutore di manovra-sezionatore, scaricatore di tensione CC di tipo II, lato AC da interruttore magnetotermico differenziale in curva C 0,3 A tipo A con scaricatore di tensione in linea fase neutra completi di centralino in parete di materiale isolante. |  |  |  | SISTEMI DI ACCUMULO
|  | 1 | 1200 | 1200 | 1000 | 12 | 12000
7 | Fornitura e posa in opera di condutture e cavi Lato DC con tipo cavi solari H1Z2Z2 sezione 4 mm colore rosso e nero conformi a EN 50618 per connettere i pannelli a tetto con quadro CC inverter con doppia linea e connessione a lato AC con liea principale elettrica cavo di tipo FGOM16 2x10 mm2
|  | 1 | 400 | 400
8 | Messa in servizio e collaudo generale con progetto, richieste di allacciamento, dichiarazioni conformità |  |  |  | COLONNINA ELETTRICA |  | 3000
|  | 1 | 1500 | 1500
9 | Fornitura e posa di dispositivo di ricarica ENSOLAR WLB-ORC222ME gestione carica con cavo tipo 2 5 metri, protezione corrente di guasto, wifi, lan, box IP54
|  | 1 | 2700 | 2700 |  |  | 29400 | IVATO
| TOTALE |  |  | 26610
SPESA MASSIMA
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | kw | 14400
| 2400 | 6
SISTEMI DI ACCUMULO
| 1000 | 12 | 12000
| COLONNINA ELETTRICA |  | 3000
|  |  | 29400 | IVATO

## ipotesi 18
COSTO
BO.MA.LUX impianti elettrici |  |  |  |  | STRUTTURA | 500
di BONATO MATTEO |  |  |  |  | PANNELLI | 3960
residenza: Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI) |  |  |  |  | INVERTER
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243 |  |  |  |  | BATTERIE | 8000 | 14600 | LISTINO
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 |  |  |  |  | ARMADIO
E.MAIL: bomalux@libero.it |  |  |  |  | QUADRO CC | 500
[5 empty] | QUADRO AC | 400
[5 empty] | CAVI | 350
IMPIANTO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | LAVORO | 2000
|  | quantità | prezzo ivato | importo ivato | PROGETTO | 1500
1 | Fornitura e posa di campo fotovoltaico 9 kWp costituito da n. 24 moduli fotovoltaici di potenza nominale 375W di marca REC TWINPEAK 4 SERIES (vedi scheda allegata). |  |  |  | COLONNINA | 1300
|  | 24 | 224 | 5376
2 | Fornitura e posa di n. 1 inverter ENSOLAR GREEN 2 HYBRID INVERTER 5000W completo di energi meter e controllo carichi conessione lan (vedi scheda allegata)
|  | 1 | 3600 | 3600 | TOTALE | 18510 | SENZA IVA | COSTO
3 | Trasporto e movimentazione materiali e componenti. Si considera il cantiere già approntato con presenza di ponteggio, parapetti, linea vita provvisoria, mezzi di accesso e sollevamento. |  |  |  | 30% | 24063 | SENZA IVA | A LUI
|  | 1 | 1500 | 1500 |  | 26469.3 | con iva a lui
4 | Fornitura e posa di Sistema di accumulo con n. 7 batterie tipo ENSOLAR a litio LFP PYLONTECH 48V 2,4kWh per totali nominali 16,8kWh completo di armadio BTP-BC 208BL1H completo di sezionatore portafusibili 100A IP Protection EN60529 IP20 |  |  |  |  | 33626 | 110 con iva
|  | 1 | 10750 | 15050 |  |  | SPESA MASSIMA 110
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
[6 empty] | kw | 14400
5 | Fornitura e posa in opera di struttura in sostegno e ancoraggio dei moduli fotovoltaici di marca Fisher composta da profili di alluminio estruso grezzo, viteria acciaio inox, rivetti di fissaggio in alluminio protetti con guarnizioni in gomma in posa su lamiera grecata gia' presente |  |  |  | 2400 | 6
|  | 1 | 2000 | 2000
6 | Fornitura e posa in opera di Quadri e componenti elettrici DC e AC forniti da lato DC da interrutore di manovra-sezionatore, scaricatore di tensione CC di tipo II, lato AC da interruttore magnetotermico differenziale in curva C 0,3 A tipo A con scaricatore di tensione in linea fase neutra completi di centralino in parete di materiale isolante. |  |  |  | SISTEMI DI ACCUMULO
|  | 1 | 1350 | 1350 | 1000 | 12 | 12000
7 | Fornitura e posa in opera di condutture e cavi Lato DC con tipo cavi solari H1Z2Z2 sezione 4 mm colore rosso e nero conformi a EN 50618 per connettere i pannelli a tetto con quadro CC inverter con doppia linea e connessione a lato AC con liea principale elettrica cavo di tipo FGOM16 2x10 mm2
|  | 1 | 400 | 400
8 | Messa in servizio e collaudo generale con progetto, richieste di allacciamento, dichiarazioni conformità |  |  |  | COLONNINA ELETTRICA |  | 3000
|  | 1 | 1500 | 1500
9 | Fornitura e posa di dispositivo di ricarica ENSOLAR WLB-ORC222ME gestione carica con cavo tipo 2 5 metri, protezione corrente di guasto, wifi, lan, box IP54
|  | 1 | 2850 | 2850 |  |  | 29400 | IVATO
| TOTALE IVA COMPRESA |  |  | 33626
|  |  | SPESA MASSIMA 110 | SPESA PREVENTIVO
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO come punti 1-2-3-5-6-7-8 | kw | 21600 | 15726
| 2400 | 9
SISTEMI DI ACCUMULO come punto 4
| 1000 | 16.8 | 16800 | 15050
| COLONNINA ELETTRICA come punto 9 |  | 3000 | 2850
|  |  | 41400 | 33626
IVA COMPRESA