## Foglio1
BO.MA.LUX
IMPIANTI ELETTRICI
di BONATO MATTEO
Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI)
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 - E.MAIL: bomalux@libero.it
PREVENTIVO IMPIANTO ELETTRICO SIG. MICHELE CAICCHIOLO
MATERIALE: | N. |  | pr.unit. | n | totale
punto luce | 26 |  | 14.5 | 26 | 377
chiamata porta nome | 1 |  | 30 | 1 | 30
chiamata interna pulsante | 4 |  | 16.5 | 4 | 66
chiamata a tirante | 3 |  | 22.8 | 3 | 68.4
suoneria chiamata | 1 |  | 23.8 | 1 | 23.8
prese 10A | 5 |  | 24.8 | 5 | 124
prese 10A in ponte | 5 |  | 10.4 | 5 | 52
prese 16 | 20 |  | 28.4 | 20 | 568
prese 16A in ponte | 10 |  | 10.4 | 10 | 104
gruppo prese cucina | 1 |  | 62 | 1 | 62
interruttori | 6 |  | 15.5 | 6 | 93
interruttori luminosi | 3 |  | 25 | 3 | 75
prese schuko | 15 |  | 30 | 15 | 450
deviatori | 10 |  | 18.6 | 10 | 186
deviatori luminosi | 2 |  | 35 | 2 | 70
invertitori | 2 |  | 21.7 | 2 | 43.4
prese telefono | 6 |  | 35 | 6 | 210
prese tv | 6 |  | 40 | 6 | 240
prese dati | 6 |  | 50 | 6 | 300
punto partenza quadro dati | 1 |  | 200 | 1 | 200
predisp.termostato | 6 |  | 31 | 6 | 186
collegamento zone elettrovalvole | 2 |  | 150 | 2 | 300
predisp.citofono interno | 1 |  | 120 | 1 | 120
nuova linea elettrica CON PROTEZIONE | 1 |  | 350 | 1 | 350
quadro elettrico generale 72MD | 1 |  | 800 | 1 | 800
lavatrice | 2 |  | 60 | 2 | 120
collegamento caldaia ibrida | 1 |  | 350 | 1 | 350
pulsante luce | 14 |  | 18 | 14 | 252
relè normale | 3 |  | 30 | 3 | 90
impianto di terra | 1 |  | 200 | 1 | 200
montanti piani | 1 |  | 400 | 1 | 400
predisp.rilevatore gas | 1 |  | 50 | 1 | 50
linea esterna tubi esterni | 1 |  | 300 | 1 | 300
emergenze 6w 3 ore | 2 |  | 85 | 2 | 170
prese esterne stagne | 1 |  | 40 | 1 | 40
linea fornello induzione | 1 |  | 200 | 1 | 200
7270.6
Il totale del preventivo è di euro 7.500,00 (iva esclusa) |  |  |  |  | 200 | dichiarazione
Comprende la fornitura e l'installazione del materiale sopra elencato di marca Vimar Plana Bianca |  |  |  |  | 7470.6
con placche in plastica.
Sono escluse dal preventivo le forniture di:
* | termostati/cronotermostati
* | citofono/videocitofono interno e targa esterna
Restano da quantificare gli impianti:
* | tracce su pareti
* | antenna
* | allarme
* | impianto videocontrollo
A fine lavori verrà rilasciata relativa dichiarazione di conformità degli impianti.
Arcugnano, 13 novembre 2021
PREVENTIVO Impianto fotovoltaico 5,18 kw ENTRADE ENSOLAR GREEN
listino
fornitura 14 pannelli 370W |  | 2380
N. 1 inverter ibrido ENRH5000 |  | 2300 | 3250
n. 4 batterie litio accumulo per totale 9,6 kw |  | 5400 | 7740
n. 1 armadio porta batterie |  | 610 | 865
n. 1 Data loger-sistema di monitoraggio con gestione carichi in wifi |  | 530 | 750
struttura in alluminio e fissaggio sul tetto |  | 400 | 210
n. 1 quadro stringhe e cavi |  | 400
lavoro |  | 700
12720
(iva esclusa 10%)
documentazione GSE per scambio sul posto | 800
PREDISPOSIZIONE tubazioni IMPIANTO ALLARME |  | 370
N. 15 SENSORI FINESTRE |  |  | 200
N. 3 RILEVATORI INFRAROSSI |  |  | 45
N. 1 SIRENA |  |  | 30
N. 2 TASTIERE |  |  | 30
N. 1 CENTRALE |  |  | 50
PREDISPOSIZIONE tubazioni IMPIANTO TVCC |  | 200 | 355
N. 6 PUNTI ESTERNI TELECAMERE
1 punto centrale dati
IMPIANTO VIDEO WIFI |  | 850
1 targa esterna con tettuccio antipioggia
1 posto interno wifi video 4 pollici vivavoce
1 alimentatore