BO.MA.LUX

IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

Sett.le

VS ENGINEERING

PREVENTIVO NUOVA ILLUMINAZIONE ZONA DI LAVORO

Si presume un minimo di n. 8 FARI da 200Wled Osram

Prezzo unitario FARO	euro 240,00 (iva esclusa) per totali euro 1.920,00

Costo montaggio da concordare in base al lavoro da eseguire (approsimativo euro 660,00)

STIMA CONSUMI:

- illuminazione esistente con valore medio di illuminosità 250 lux : 3,6 kw

Consumo giornaliero di 8 ore = 28,8 kw x 22 giorni lavorativi mensili = 633 kw x € 0,25= 158 €

- illuminazione nuova con valore medio di illuminosità 600 lux : 1,6 kw

Consumo giornaliero di 8 ore = 12,8 kw x 22 giorni lavorativi mensili = 282 kw x € 0,25= 70 €

Arcugnano, 27 settembre 2019

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208 - e.mail bomalux@libero.it