BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

Sett.le

VS ENGINEERING

PREVENTIVO NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE di marca AGER

- ARMADIO METALLICO COMPLETO CON PORTA IN VETRO

E ARMADIO CANALETTA PASSACAVI AFFIANCATO CHIUSO 2000X994X250

Euro 1.200,00

- INTERRUTTORE GENERALE 160A REGOLABILE 		Euro 440,00

- DIFFERENZIALE GENERALE REGOLABILE A DISPLAY COMPLETO DI TOROIDE E FUSIBILE						Euro 380,00

- SCARICATORE DI TENSIONE GENERALE COMPLETO DI SEZIONATORE PORTA FUSIBILE						Euro 600,00

- MULTIMETRO DI CONTROLLO LINEA ELETTRICA E CONSUMI COMPLETO DI TOROIDE, FUSIBILE E PORTA FUSIBILE		Euro 470,00

- MAGNETOTERMICO LINEA CLIMA 4X50A			Euro 110,00

- N. 2 GENERALI PRESE DESTRA E SINISTRA 4x50 0,03 CLASSE A											Euro 650,00

- LINEA COMPRESSORE 4X25 0,03 CLASSE A		Euro 190,00

- GENERALE UTENZE 4X25 0,3 CLASSE AC			Euro 130,00

- CANALETTA SMALTATA DI CONNESSIONE ALL’ESISTENTE

Euro 350,00

Preventivo per la SOLA FORNITURA della merce per un totale euro 4.520,00 (iva esclusa)

ECLUSI DA PREVENTIVO E DA QUANTIFICARE SUCCESSIVAMENTE:

- MONTAGGIO E CABLAGGIO QUADRO

- SPOSTAMENTO LINEE E COLLEGAMENTI

- PROGETTO E DICHIARAZIONE CONFORMITA’

- VARIE ED EVENTUALI

Arcugnano, 08 MAGGIO 2021

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI) - C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208 - e.mail bomalux@libero.it